钢 结 构 工 程 安 装 质 量

检 测 报 告

工程名称：

工程地点：

委托单位：

检测日期：

委托编号：

报告编号：

公司名称

年  月  日

## 首  页

委托编号：                               报告编号：

| 委托单位 |  | 委托日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 检测日期 |  |
| 建设单位 |  | 报告日期 |  |
| 工程名称 |  | 检测依据 |  |
| 检测部位 |  | 检测地点 |  |
| 检测项目 |  | 检测类别 |  |
| 仪器设备 |  | 检测原因 |  |
| 见证单位 |  | 见证人 |  |
| 检测环境条件 |  | 代表批量 |  |

检测结论：

见报告正文

（公章）

授权签字人：                       审核：                检测：

## 一、工程概况：

*****（工程名称）由*****（建设单位）投资兴建，*****（监理单位）监理，*****（施工单位）承包施工。受*****（委托单位）委托，检测公司于****年*月*日对其所委托的项目进行检测。

## 二、检测项目：

主体结构的整体垂直度、整体平面弯曲。

## 三、检测依据：

《钢结构施工及验收规范》(GB 50205-2001)

《钢结构施工及验收规范》(GB/T50621-2010)

《建筑变形测量规程》    (JGJ/T8-2007)

设计图纸

## 四、检测设备及抽样比例：

  - 检测设备

*******

  - 取样频率

*******

## 五、检测方法：

本次检测采用***进行检测，对所抽取的构件通过观测顶点在钢结构平面内对脚点竖直方向偏差△，评定安装工程垂直度质量。通过观测钢结构房屋长方向外立面中点钢柱相对于两个角点钢柱的偏差△，评定安装工程平面弯曲质量。观测方法见下图。

垂直度观测简图                 平面弯曲观测简图

## 六、检测结论：

*******

整体垂直度、平面弯曲检测结果表：

1、垂直度检测结果：

| 序号 | 构件名称 或编号 | 实测偏差 (mm) | 钢柱高度 （mm） | 标准要求 { H/1000,且不应大于25.0(mm)} | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 | 1）（检测结果正负号规则说明）； 2）轴线位置及方位见附图。 |

2、整体平面弯曲检测结果：

| 序号 | 构件名称或编号 | 实测偏差 (mm) | 钢结构跨度L（mm） | 标准要求 L/1500,且不应大于25.0(mm) | 检验结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备 注 | 1）（检测结果正负号规则说明）； 2）轴线位置及方位见附图。 |

## 附图：垂直度、平面弯曲检测位置示意图:

声  明

- 本报告涂改、错页、换页、漏页无效；

- 检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效；

- 本报告无我单位相关技术资格证书章无效；

- 本报告无检测、审核、批准人、签字无效；

- 未经书面同意不得复制或作为他用；

- 如对本检测报告有异议或需要说明之处，可在报告发出后15天内向本检测单位书面提出，本单位将于5日内给予答复。

检测单位：

地    址：

邮    编：

电    话：

传    真：

监督电话：

联 系 人：